## Template Tim
FORMULIR PENGAJUAN BARANG PENDUKUNG PENGEMBANGAN PURWARUPA (PROTOTYPE)
DeepTech for Smart-X Hackathon: Digitalisasi & Semikonduktor Berbasis AI Accelerator, Chip Design, dan Edge Intelligence
Nama Tim |  | Aku Anak Sehat | [7 empty] | Plafon Dana per Tim (diisi panitia)
Nama Ketua Tim |  | Marcel Suandi Tambing | [7 empty] | Total Pengajuan |  | 2552097
No. WhatsApp Ketua/PIC Tim |  | 6281286869644 | [7 empty] | Sisa / (Kelebihan) Plafon
Email Ketua/PIC Tim |  | marcelsuanditambing@gmail.com | [7 empty] | Jumlah Item Diajukan |  | 44
Judul Proposal / Purwarupa |  | Modul Perhitungan Penggunaan Listrik Aktif-Reaktif Berbasis Edge-IoT Dengan Koreksi Faktor Daya Otomatis untuk Menekan Penalti kVarh Pelanggan Industri PLN | [7 empty] | Item Berpotensi Barang Modal |  | 0
Track / Topik |  | Smart Meter - Modul Perhitungan Penggunaan Listrik | [7 empty] | Total Disetujui Panitia |  | 0
[10 empty] | Status pengajuan |  | Siap diajukan
Isi hanya sel KUNING. Sel ABU-ABU terisi otomatis. Sel HIJAU diisi panitia. Barang modal/aset (nilai > Rp5 juta & masa pakai > 1 tahun, atau dapat berfungsi mandiri) tidak dapat difasilitasi. Lihat sheet "Petunjuk Salin".
DIISI OLEH PESERTA | [13 empty] | DIISI OLEH PANITIA
No | Nama Tim | Nama Barang * | Spesifikasi Teknis * (merek/tipe/ukuran/versi) | Kategori * | Fungsi dalam Purwarupa * (sesuai proposal) | Jumlah * | Satuan * | Harga Satuan (Rp) * | Total Harga (Rp) | Link Toko / Referensi Harga * | Prioritas * | Sifat Barang * | Cek Otomatis | Status Verifikasi | Jumlah Disetujui | Total Disetujui (Rp) | Catatan Panitia
1 | Aku Anak Sehat | Meter energi 1 fasa Modbus | CHINT DDSU666, RS485 Modbus RTU, 5(80) A, 230 V, kelas 1, DIN rail 2 modul | Sensor / alat ukur | Mengukur V, I, P, Q, PF, f, kWh beban secara real-time; dibaca ESP32 via Modbus RTU sebagai dasar algoritma koreksi faktor daya | 1 | unit | 329999 | 329999 | https://www.tokopedia.com/listriknusantara/chint-ddsu666-single-phase-5-80-a-rs485-din-rail-meter-ip2w-220v | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
2 | Aku Anak Sehat | Modul TTL–RS485 auto-direction | Modul merah MAX13487EESA, 5 V, terminal A/B/GND, jumper terminasi 120 Ω | Modul komunikasi | Antarmuka RS485 antara ESP32 dan meter DDSU666 (1 terpasang, 1 cadangan) | 2 | pcs | 68266 | 136532 | https://www.tokopedia.com/tekno-kreasi-elektronik/max3485-module-ttl-to-rs485-usart-communication | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
3 | Aku Anak Sehat | Modul TTL–RS485 HW-0519 | HW-0519, MAX485ESA + 74HC04 (auto-direction), 3,3–5 V | Modul komunikasi | Modul RS485 cadangan untuk komunikasi ESP32–meter saat demo | 2 | pcs | 15000 | 30000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=hw-0519+ttl+to+rs485+auto+direction | Rendah | Habis pakai / komponen cadangan purwarupa | OK - barang habis pakai
4 | Aku Anak Sehat | Adaptor USB–RS485 | Konverter USB to RS485 chip CH340 | Modul komunikasi | Membaca dan mengonfigurasi meter dari laptop saat uji meja dan kalibrasi (logger CSV) | 1 | pcs | 37000 | 37000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=usb+to+rs485+ch340 | Sedang | Habis pakai / aksesori pengujian purwarupa | OK - barang habis pakai
5 | Aku Anak Sehat | Mikrokontroler ESP32 (edge controller) | ESP32 DevKit ESP-WROOM-32D, 38 pin, Wi-Fi + BLE, USB CP2102 | Mikrokontroler / dev board | Unit pemroses edge: membaca meter (Modbus), menjalankan algoritma koreksi faktor daya, mengendalikan SSR/relay, LCD, log dan koneksi Wi-Fi/MQTT ke dashboard (1 terpasang, 1 cadangan) | 2 | unit | 85000 | 170000 | https://www.tokopedia.com/sensorku-bekasi/esp32-esp-32-wroom-32-doit-devkit-v1-usb-c | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
6 | Aku Anak Sehat | Shield / expansion board ESP32 | Base board ESP32 38 pin, header S-V-G, jumper V 5 V/3,3 V, input USB-C & DC | Mikrokontroler / dev board | Dudukan ESP32 dan distribusi pin sinyal/catu ke modul SSR, relay, RS485, LCD dan microSD | 1 | pcs | 35000 | 35000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=esp32+expansion+board+shield+38+pin | Sedang | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
7 | Aku Anak Sehat | Level shifter dua arah 4 kanal | Logic level converter BSS138, 3,3 V ↔ 5 V, 4 kanal | Modul elektronik | Penyesuai level I²C (LCD 5 V) dan UART (modul RS485 5 V) ke ESP32 3,3 V; 1 terpasang, 1 cadangan | 2 | pcs | 4658 | 9316 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=i2c+logic+level+converter+bi-directional+5v+3.3v+4+channel | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
8 | Aku Anak Sehat | LCD 20×4 + modul I²C | LCD 2004A biru + backpack I²C PCF8574 (alamat 0x27), 5 V | Modul elektronik | Tampilan lokal di pintu panel: V, I, P, Q, PF, status step, mode dan alarm | 1 | pcs | 60000 | 60000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=lcd+2004+i2c+20x4+biru | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
9 | Aku Anak Sehat | Modul microSD SPI | Micro SD card module SPI, regulator 3,3 V + buffer level onboard | Modul elektronik | Penyimpanan log data cadangan (CSV tiap 10 s) bila Wi-Fi/laptop tidak tersedia | 1 | pcs | 7500 | 7500 | https://www.tokopedia.com/focuscamerashop/microsd-module-for-arduino-3-3v-esp8266-esp32-tf-card-micro-sd-shield | Sedang | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
10 | Aku Anak Sehat | Kartu microSD | microSD 32 GB SDHC Class 10, format FAT32 | Modul elektronik | Media penyimpanan log CSV harian dan event pada modul microSD | 1 | pcs | 55000 | 55000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=microsd%2032gb%20sandisk%20class%2010 | Sedang | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
11 | Aku Anak Sehat | Modul SSR 4 kanal high-level trigger | Omron G3MB-202P zero-cross, 2 A 240 VAC per kanal, input 5 V, sekring per kanal | Modul elektronik / aktuator | Saklar elektronik zero-cross untuk menyambung/melepas 3 step bank kapasitor sesuai perintah algoritma | 1 | pcs | 60250 | 60250 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=ssr+4+channel+g3mb-202p+high+level+trigger | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
12 | Aku Anak Sehat | SSR satuan (cadangan) | Omron G3MB-202P DC 5 V, zero-cross, 2 A 240 VAC, SIP-4 | Modul elektronik / aktuator | Pengganti cepat bila salah satu kanal SSR rusak saat pengujian/demo | 2 | pcs | 36000 | 72000 | https://www.tokopedia.com/mkontrol/g3mb-202p-5v-dc-ac-ssr-in-5vdc-out-240vac-2a-solid-state-relay-omron | Rendah | Habis pakai / komponen cadangan purwarupa | OK - barang habis pakai
13 | Aku Anak Sehat | Modul relay 4 kanal 5 V | Relay Tongling JQC-3FF 10 A 250 VAC, optocoupler, jumper JD-VCC | Modul elektronik / aktuator | Menghidupkan/mematikan stopkontak beban demo (kompresor) dari ESP32 untuk skenario uji | 1 | pcs | 35500 | 35500 | https://www.tokopedia.com/aifrobotic/4-channel-relay-module-5v-optocoupler | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
14 | Aku Anak Sehat | Power supply 5 V 5 A | Meanwell-type S-25-5, input 110/220 VAC, output 5 V 5 A, casing logam | Catu daya | Catu 5 V tertutup untuk ESP32, SSR, relay, LCD, RS485 dan microSD | 1 | pcs | 30000 | 30000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=power+supply+s-25-5+5v+5a | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
15 | Aku Anak Sehat | Kapasitor AC step 6 µF | CBB60 6 µF ±5 % 450 VAC 50/60 Hz, polypropylene, model kabel | Komponen pasif | Step kompensasi daya reaktif ±101 var/step (225 V); 1 unit cadangan | 4 | pcs | 15000 | 60000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=kapasitor+cbb60+6uf+450v | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
16 | Aku Anak Sehat | Kapasitor AC step 4 µF | CBB60 4 µF ±5 % 450 VAC 50/60 Hz, polypropylene | Komponen pasif | Step kompensasi kecil ±64 var agar beban kecil (1–2 lampu TL) dapat dikoreksi ke PF ≥ 0,95 | 1 | pcs | 15000 | 15000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=kapasitor+cbb60+4uf+450v | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
17 | Aku Anak Sehat | Resistor pembuang muatan | Resistor metal film 100 kΩ 1 W | Komponen pasif | Membuang muatan kapasitor setelah lepas (2 seri per step, τ ≈ 1,3 s) demi keselamatan dan proteksi SSR | 10 | pcs | 1000 | 10000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=resistor+100k+1+watt+metal+film | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
18 | Aku Anak Sehat | Kapasitor filter 100 nF | Kapasitor MKP X2 0,1 µF 275 VAC (MEX/TENTA) | Komponen pasif | Filter derau pada input tombol darurat (IO34) agar tidak terjadi pemicu palsu | 2 | pcs | 1500 | 3000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=kapasitor+x2+0.1uf+275vac+mkp | Sedang | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
19 | Aku Anak Sehat | Elco 1000 µF/16 V | Kapasitor elektrolit 1000 µF 16 V radial | Komponen pasif | Penyangga catu 5 V ESP32 saat lonjakan arus Wi-Fi/relay (mencegah brownout) | 1 | pcs | 2000 | 2000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=elco+1000uf+16v | Sedang | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
20 | Aku Anak Sehat | RCBO 1P+N | CHINT NB3LE C16, 30 mA, 6 kA, 1P+N | Proteksi & panel listrik | Pengaman utama panel terhadap arus lebih dan arus bocor (keselamatan demo 220 V) | 1 | pcs | 110000 | 110000 | https://www.tokopedia.com/mylavdishop/rcbo-chint-elcb-mcb-1p-n-30ma-6a-10a-16a-20a-25a-cocok-untuk-aplikasi-earth-leakage-circuit-breaker-1730353828317726061 | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
21 | Aku Anak Sehat | MCB 1P beban | Schneider Domae C4, 1P, 4,5 kA | Proteksi & panel listrik | Pengaman grup beban demo (2 lampu TL + stopkontak) | 1 | pcs | 45000 | 45000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=mcb+schneider+domae+4a+1p | Sedang | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
22 | Aku Anak Sehat | Rumah sekring DIN | EWIG RT18-32X, sekring 10×38 mm, 32 A, 690 V, dengan indikator | Proteksi & panel listrik | Dudukan sekring per step kapasitor (F1–F3) dan catu PSU (F4) | 4 | pcs | 20000 | 80000 | https://shop-id.tokopedia.com/pdp/1729603239571654831 | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
23 | Aku Anak Sehat | Sekring tabung 10×38 mm | Sekring keramik 10×38 mm 2 A (step) dan 1 A (PSU), 500 V | Proteksi & panel listrik | Pengaman hubung singkat tiap step kapasitor dan catu daya | 10 | pcs | 4000 | 40000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=sekring+fuse+10x38+2a | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
24 | Aku Anak Sehat | Tombol darurat (emergency stop) | CNAOM LAY37, Ø22 mm, twist-release, kontak 1NC + 1NO, 10 A | Proteksi & panel listrik | Memutus daya beban dan kapasitor secara fisik (NC) sekaligus memberi sinyal ke ESP32 (NO) | 1 | pcs | 20000 | 20000 | https://www.tokopedia.com/tenako/push-button-emergency-stop-maintained-lock-switch-22mm-tombol-darurat | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
25 | Aku Anak Sehat | Lampu pilot hijau | CNAOM AD16-16C LED 220 VAC ≤ 20 mA, lubang Ø16 mm | Proteksi & panel listrik | Indikator fisik step kapasitor yang sedang aktif (terlihat juri tanpa membuka panel) | 3 | pcs | 7000 | 21000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=pilot+lamp+ad16-16c+220v+hijau+16mm | Sedang | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
26 | Aku Anak Sehat | Box panel besi | Box panel indoor 30×40×20 cm, plat 1,2 mm, mounting plate, kunci | Proteksi & panel listrik | Wadah seluruh komponen panel APFC (proteksi, meter, kontrol, bank kapasitor) | 1 | unit | 155000 | 155000 | https://www.tokopedia.com/bethaa-storee/box-panel-indoor-custom-pintu-akrilik-30x40-40x30-30-x-40-x-20-1-2mm | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
27 | Aku Anak Sehat | Rel DIN | Rel DIN 35 mm top hat, 1 m | Proteksi & panel listrik | Dudukan RCBO, meter, rumah sekring, MCB dan terminal | 1 | batang | 18000 | 18000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=rel+din+35mm+1+meter | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
28 | Aku Anak Sehat | Terminal blok DIN | Terminal UK2.5B + end stopper + jumper bar, 2,5 mm² | Proteksi & panel listrik | Titik sambung distribusi L, N, PE dan 5 V di panel | 1 | set | 35000 | 35000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=terminal+block+uk2.5b | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
29 | Aku Anak Sehat | Terminal barrier 6 jalur | Terminal strip TB-2506, 25 A, 600 V, 6 posisi | Proteksi & panel listrik | Terminal masuk kabel sumber dan keluar ke papan beban | 1 | pcs | 10000 | 10000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=terminal+block+tb-2506 | Sedang | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
30 | Aku Anak Sehat | Kabel panel NYAF | Kabel serabut NYAF 1,5–2,5 mm², merah (L), biru (N), hijau-kuning (PE) | Kabel & aksesori | Pengawatan daya 220 V di dalam panel | 30 | meter | 4000 | 120000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=kabel+nyaf+1.5mm | Tinggi | Habis pakai / bahan perakitan purwarupa | OK - barang habis pakai
31 | Aku Anak Sehat | Kabel sumber + steker | Kabel NYMHY 3×1,5 mm² 3 m + steker ber-arde | Kabel & aksesori | Menyalurkan daya dari stopkontak venue ke panel | 1 | set | 45000 | 45000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=kabel+nymhy+3x1.5+steker | Tinggi | Habis pakai / bahan perakitan purwarupa | OK - barang habis pakai
32 | Aku Anak Sehat | Kabel papan beban | Kabel NYMHY/NYM 3×1,5 mm² untuk lampu dan stopkontak | Kabel & aksesori | Pengawatan dari panel ke saklar, lampu TL dan stopkontak beban | 5 | meter | 8000 | 40000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=kabel+nymhy+3x1.5 | Sedang | Habis pakai / bahan perakitan purwarupa | OK - barang habis pakai
33 | Aku Anak Sehat | Kabel jumper dupont | Set kabel jumper dupont male–female/female–female 20 cm | Kabel & aksesori | Sambungan sinyal antarmodul (ESP32, SSR, relay, RS485, LCD, microSD) | 1 | set | 15000 | 15000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=kabel+jumper+dupont+20cm+set | Sedang | Habis pakai / bahan perakitan purwarupa | OK - barang habis pakai
34 | Aku Anak Sehat | Kabel komunikasi RS485 | Kabel UTP Cat5e (1 pasang berpilin dipakai untuk A/B) | Kabel & aksesori | Jalur komunikasi RS485 antara meter DDSU666 dan modul TTL–RS485 | 2 | meter | 5000 | 10000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=kabel%20utp%20cat5e%20meteran | Sedang | Habis pakai / bahan perakitan purwarupa | OK - barang habis pakai
35 | Aku Anak Sehat | PCB lubang (perforated board) | PCB matriks double layer, ±10×22 cm | Kabel & aksesori | Papan rangkaian kecil pull-up, filter IO34 dan distribusi 5 V | 1 | lembar | 10000 | 10000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=pcb+lubang+matrix+double+layer | Rendah | Habis pakai / bahan perakitan purwarupa | OK - barang habis pakai
36 | Aku Anak Sehat | Spacer nylon M3 + baut + mur | Spacer nylon M3 10–15 mm, baut dan mur M3 stainless | Kabel & aksesori | Mengangkat modul elektronik dari pelat besi panel agar tidak terjadi hubung singkat | 1 | set | 20000 | 20000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=spacer+nylon+m3+set+baut+mur | Tinggi | Habis pakai / bahan perakitan purwarupa | OK - barang habis pakai
37 | Aku Anak Sehat | Aksesoris pengawatan | Skun pin/ring, cable tie, isolasi, spiral wrap, label kabel | Kabel & aksesori | Merapikan dan mengamankan sambungan kabel panel | 1 | paket | 30000 | 30000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=skun+kabel+cable+tie+spiral+wrap+set | Sedang | Habis pakai / bahan perakitan purwarupa | OK - barang habis pakai
38 | Aku Anak Sehat | Mata bor / step drill | Step drill HSS 4–22 mm (lubang E-stop Ø22, pilot Ø16, LCD) | Perkakas habis pakai | Membuat lubang komponen pada pintu panel besi | 1 | pcs | 35000 | 35000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=step+drill+hss+4-22mm | Sedang | Habis pakai / bahan perakitan purwarupa | OK - barang habis pakai
39 | Aku Anak Sehat | Lampu TL lengkap | Armatur Vatalux 20 W + ballast magnetik BTA 20 W + starter, tabung Philips TLD 18 W | Beban uji | Beban induktif demo (PF ±0,4) yang dikoreksi oleh bank kapasitor | 2 | set | 70000 | 140000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=kap+lampu+tl+20+watt+vatalux | Tinggi | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
40 | Aku Anak Sehat | Saklar ganda outbow | Saklar seri (2 gang) outbow, 10 A 250 V | Beban uji | Menyalakan/mematikan lampu TL untuk mengubah beban demo | 1 | pcs | 25000 | 25000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=saklar+seri+outbow+broco | Sedang | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
41 | Aku Anak Sehat | Stopkontak outbow ber-arde | Stopkontak outbow 1 lubang dengan arde, 16 A 250 V | Beban uji | Colokan beban demo (kompresor); XS2 dikendalikan relay ESP32 | 2 | pcs | 20000 | 40000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=stop+kontak+outbow+arde | Sedang | Habis pakai / komponen terpasang di purwarupa | OK - barang habis pakai
42 | Aku Anak Sehat | Papan dudukan beban | Triplek/multiplek ±90×70 cm + cat putih | Mekanik / rangka | Papan pemasangan panel, saklar, stopkontak dan lampu TL | 1 | lembar | 60000 | 60000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=triplek+12mm | Sedang | Habis pakai / bahan perakitan purwarupa | OK - barang habis pakai
43 | Aku Anak Sehat | Rangka besi siku | Besi siku lubang (rak) + baut, untuk stand berdiri papan demo | Mekanik / rangka | Penyangga papan demo agar dapat berdiri di area pameran | 1 | set | 120000 | 120000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=besi+siku+lubang+rak | Sedang | Habis pakai / bahan perakitan purwarupa | OK - barang habis pakai
44 | Aku Anak Sehat | Multimeter digital | UNI-T UT33D+ (V, A, Ω, kontinuitas) | Perkakas habis pakai | Pengecekan tegangan sisa kapasitor, kontinuitas pengawatan dan commissioning panel | 1 | unit | 150000 | 150000 | https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=multimeter%20uni-t%20ut33d%2B | Rendah | Habis pakai / alat bantu pengujian purwarupa | OK - barang habis pakai
Keterangan:
Sel harga satuan jingga = harga ESTIMASI (ganti dengan harga nota). Sel biru muda = barang milik tim dengan harga referensi pasar.
Nilai pada kolom Kategori, Satuan, Prioritas dan Sifat Barang disesuaikan dengan pilihan dropdown di formulir panitia bila berbeda.
Note on I18: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I20: Barang milik tim — harga referensi pasar (link toko di kolom K).
Note on I21: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I23: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I25: Barang milik tim — harga referensi pasar (link toko di kolom K).
Note on I26: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I31: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I33: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I34: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I36: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I44: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I45: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I46: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I47: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I48: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I49: Barang milik tim — harga referensi pasar (link toko di kolom K).
Note on I50: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I51: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I52: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I53: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I55: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I56: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I57: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I58: Harga ESTIMASI pasar — ganti dengan harga di nota/toko sebelum diajukan.
Note on I59: Barang milik tim — harga referensi pasar (link toko di kolom K).

## Rincian & Bukti
No | Kode di panel | Nama Barang | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) | Sumber harga | Status barang | Bukti foto di repo (folder Gambar/) | Catatan
1 | P1 | Meter energi 1 fasa Modbus | 1 | unit | 329999 | 329999 | Nota | Diterima | Gambar/ (8–9 Okt), IMG_20261013_225503
2 | A4 | Modul TTL–RS485 auto-direction | 2 | pcs | 68266 | 136532 | Nota | Diterima | MVIMG_20261012_183011, MVIMG_20261012_183045 | Nota versi 1: Rp136.532 untuk 2 pcs (judul toko: MAX3485)
3 | A4' | Modul TTL–RS485 HW-0519 | 2 | pcs | 15000 | 30000 | Estimasi | Diterima | MVIMG_20261013_123702, MVIMG_20261013_123725
4 | — | Adaptor USB–RS485 | 1 | pcs | 37000 | 37000 | Nota | Diterima | Gambar/ (9 Okt)
5 | A1 | Mikrokontroler ESP32 (edge controller) | 2 | unit | 85000 | 170000 | Referensi | Milik sendiri | IMG_20261018_224917 | Barang milik tim; harga mengikuti referensi pasar (contoh panitia Rp85.000)
6 | A1' | Shield / expansion board ESP32 | 1 | pcs | 35000 | 35000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261018_224917
7 | A7 | Level shifter dua arah 4 kanal | 2 | pcs | 4658 | 9316 | Nota | Diterima | IMG_20261015_143818, IMG_20261016_210926 | Harga dari screenshot toko (Rp4.658/pcs)
8 | A5 | LCD 20×4 + modul I²C | 1 | pcs | 60000 | 60000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261018_224926
9 | A6 | Modul microSD SPI | 1 | pcs | 7500 | 7500 | Nota | Diterima | IMG_20261018_224917
10 | A6' | Kartu microSD | 1 | pcs | 55000 | 55000 | Referensi | Milik sendiri | — | Barang milik tim; harga referensi pasar
11 | A3 | Modul SSR 4 kanal high-level trigger | 1 | pcs | 60250 | 60250 | Estimasi | Diterima | IMG_20261013_225444 | Harga mengikuti nota pembelian SSR pertama (Rp60.250); sesuaikan dengan nota modul high-level
12 | A3' | SSR satuan (cadangan) | 2 | pcs | 36000 | 72000 | Nota | Diterima | Gambar/ (9 Okt) | Nota versi 1: Rp72.000 untuk 2 pcs
13 | A2 | Modul relay 4 kanal 5 V | 1 | pcs | 35500 | 35500 | Nota | Diterima | IMG_20261013_225503
14 | G1 | Power supply 5 V 5 A | 1 | pcs | 30000 | 30000 | Nota | Diterima | MVIMG_20261013_175923, MVIMG_20261013_180124
15 | C1–C2 | Kapasitor AC step 6 µF | 4 | pcs | 15000 | 60000 | Nota | Diterima | Gambar/ (9 Okt) | Nota versi 1: Rp60.000 untuk 4 pcs
16 | C3 | Kapasitor AC step 4 µF | 1 | pcs | 15000 | 15000 | Estimasi | Akan dibeli | — | Kapasitor 4 µF bekas terukur hanya ±1 µF (rusak) pada uji 18 Okt
17 | R | Resistor pembuang muatan | 10 | pcs | 1000 | 10000 | Nota | Diterima | — | Nota versi 1: Rp10.000 untuk 10 pcs
18 | — | Kapasitor filter 100 nF | 2 | pcs | 1500 | 3000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261015_143827, IMG_20261016_211143
19 | — | Elco 1000 µF/16 V | 1 | pcs | 2000 | 2000 | Estimasi | Akan dibeli | — | Cek: sudah punya atau perlu dibeli
20 | Q1 | RCBO 1P+N | 1 | pcs | 110000 | 110000 | Nota | Diterima | IMG_20261013_225503
21 | Q2 | MCB 1P beban | 1 | pcs | 45000 | 45000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261018_224917
22 | F1–F4 | Rumah sekring DIN | 4 | pcs | 20000 | 80000 | Nota | Diterima | IMG_20261013_225503 | Nota versi 1: Rp80.000 untuk 4 pcs
23 | — | Sekring tabung 10×38 mm | 10 | pcs | 4000 | 40000 | Nota | Diterima | — | Nota versi 1: Rp40.000 untuk 10 pcs; pastikan ukuran 10×38 mm
24 | S0 | Tombol darurat (emergency stop) | 1 | pcs | 20000 | 20000 | Nota | Diterima | MVIMG_20261013_123550, MVIMG_20261013_123613
25 | H1–H3 | Lampu pilot hijau | 3 | pcs | 7000 | 21000 | Nota | Diterima | MVIMG_20261013_123631 | Nota versi 1: Rp21.000
26 | — | Box panel besi | 1 | unit | 155000 | 155000 | Nota | Diterima | IMG_20261018_224839
27 | — | Rel DIN | 1 | batang | 18000 | 18000 | Nota | Diterima | IMG_20261018_224917
28 | X1 | Terminal blok DIN | 1 | set | 35000 | 35000 | Nota | Diterima | IMG_20261018_224917 | Nota versi 1: Rp35.000 (20 pcs)
29 | X1' | Terminal barrier 6 jalur | 1 | pcs | 10000 | 10000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261013_225503
30 | — | Kabel panel NYAF | 30 | meter | 4000 | 120000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261018_224904
31 | — | Kabel sumber + steker | 1 | set | 45000 | 45000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261018_224844
32 | — | Kabel papan beban | 5 | meter | 8000 | 40000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261018_224829
33 | — | Kabel jumper dupont | 1 | set | 15000 | 15000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261018_224917
34 | — | Kabel komunikasi RS485 | 2 | meter | 5000 | 10000 | Referensi | Milik sendiri | IMG_20261018_224917 | Barang milik tim; harga referensi pasar
35 | — | PCB lubang (perforated board) | 1 | lembar | 10000 | 10000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261016_211234
36 | — | Spacer nylon M3 + baut + mur | 1 | set | 20000 | 20000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261016_211307
37 | — | Aksesoris pengawatan | 1 | paket | 30000 | 30000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261018_224904
38 | — | Mata bor / step drill | 1 | pcs | 35000 | 35000 | Estimasi | Dalam pengiriman | —
39 | E1–E2 | Lampu TL lengkap | 2 | set | 70000 | 140000 | Nota | Diterima | IMG_20261013_222912, IMG_20261013_222951 | Nota versi 1: Rp140.000; cek apakah untuk 2 set
40 | S1–S2 | Saklar ganda outbow | 1 | pcs | 25000 | 25000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261018_224829
41 | XS1–XS2 | Stopkontak outbow ber-arde | 2 | pcs | 20000 | 40000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261018_224829 | 1 unit milik sendiri
42 | — | Papan dudukan beban | 1 | lembar | 60000 | 60000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261018_224804
43 | — | Rangka besi siku | 1 | set | 120000 | 120000 | Estimasi | Diterima | IMG_20261018_224804
44 | — | Multimeter digital | 1 | unit | 150000 | 150000 | Referensi | Milik sendiri | — | Barang milik tim; berpotensi dinilai 'berfungsi mandiri' oleh panitia
|  | TOTAL |  |  |  | 2552097
|  | Total harga dari nota (versi 1 / screenshot) |  |  |  | 1346847
|  | Total harga estimasi (perlu dicek) |  |  |  | 820250
|  | Total barang milik sendiri (harga referensi pasar) |  |  |  | 385000
Sumber harga: "Referensi" = barang milik tim, dinilai dengan harga pasar dari link toko; "Nota" = kolom Harga Beli pada Daftar Komponen version 1 (dibagi jumlah bila nota untuk beberapa pcs) atau screenshot toko; "Estimasi" = harga pasar perkiraan, wajib diganti dengan harga nota. Kolom hijau mengambil nilai dari sheet Template Tim.

## Tidak Diajukan
No | Barang | Jumlah | Alasan tidak diajukan | Keterangan
1 | Laptop (broker MQTT + dashboard) | 1 unit | Barang modal / berfungsi mandiri | —
2 | Hi-Link HLK-5M05 | 2 pcs (Rp58.500) | Tidak dipakai — diganti PSU S-25-5 tertutup demi keselamatan | Simpan sebagai cadangan
3 | Modul SSR 4 kanal low-level trigger | 1 pcs | Salah beli (tidak kompatibel langsung dengan logika ESP32), diganti high-level | Cadangan
4 | Kapasitor CBB60 4 µF bekas (2009) | 1 pcs | Rusak — terukur ±0,8–1,2 µF pada uji 18 Okt | Diganti kapasitor baru (sudah masuk daftar)
5 | Motor induksi 1/4 HP, ballast BTA 36 W, halogen 300 W + rumah lampu, CBB60 8 µF | — | Batal — skenario beban diganti lampu TL + kompresor kulkas | Tidak dibeli
6 | Tang ampere UNI-T UT204+ | 1 unit | Alat ukur mandiri (barang modal) | Tidak dibeli

## Petunjuk Salin
CARA MENYALIN KE FORMULIR PANITIA (Google Sheets, tab "Aku Anak Sehat")
1. Cek dulu sel harga berwarna jingga di sheet Template Tim (harga estimasi) dan ganti dengan harga nota/toko.
2. Di sheet Template Tim, blok sel B16 sampai M59 (Nama Tim s.d. Sifat Barang), lalu Copy.
Kolom J (Total Harga) ikut tersalin sebagai angka; bila formulir panitia mengisi kolom J otomatis, salin dua blok: B–I lalu K–M.
3. Di formulir panitia, klik sel B16 lalu tempel sebagai NILAI SAJA: Ctrl+Shift+V (Paste values only) agar format dan dropdown panitia tidak rusak.
4. Periksa kolom Kategori, Satuan, Prioritas dan Sifat Barang: bila muncul tanda segitiga merah (tidak sesuai dropdown), pilih ulang opsi terdekat dari dropdown.
5. Pastikan Total Pengajuan di formulir panitia sama dengan Total Pengajuan di sheet ini (sel M5).
6. Barang yang tidak diajukan beserta alasannya ada di sheet Tidak Diajukan; bukti foto tiap barang ada di repo (folder Gambar/), lihat sheet Rincian & Bukti.